СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
          КИСЕЛЬНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
          ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
     ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  13 октября   2017 года                              №23                                                                                         п.Дубровка.

«Об утверждении  Программы комплексного                                                                                    развития систем  коммунальной инфраструктуры                                                                                                          Кисельнского сельского поселения                                                                                                Терновского муниципального района                                                                                          Воронежской области на период с 2017- 2027 года».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области, учитывая рекомендации публичных слушаний, Совет народных депутатов Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на период с 2017-2027 года.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению  на официальном сайте администрации Кисельнского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Кисельнского
сельского поселения	                                                                   Л.А. Курьянова

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Кисельнского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области

от 13.10. 2017 года № 23

1. Паспорт

муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2027 годы".

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области. |
| Цель программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |
| Задачи программы | - реализация Генерального плана Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - завершение газификации домовладений, не подключенных к газораспределительным сетям - снижение потребление энергетических ресурсов. - улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевые показатели | - показатели качества коммунальных ресурсов; - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры ; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - показатели охвата потребителей приборами учета; - уровень обеспеченности населения коммунальными услугами. |
| Срок и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2027 годы. |
| Объем требуемых капитальных вложений | Необходимый объем финансирования Программы:. 2017 год – 3500,0 тыс. рублей; 2018 год – 3500,0 тыс. рублей 2019 год – 3500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1500,0 тыс. рублей; 2021 год – 2000,0 тыс. рублей; 2022 год – 2000,0 тыс. рублей; 2022-2027-15328,0 тыс. рублей Источники финансирования: Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2027 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения дотации из районного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Сбалансированное перспективное развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах коммунальной инфраструктуры ; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - повышение комфортности условий проживания населения на территории поселения. |

2. Характеристика существующего состояния
                     коммунальной  инфраструктуры.

Кисельнское сельское поселение расположено в юго-западной части Терновского муниципального района Воронежской области. Территория поселения граничит: на северо-востоке  -  с Козловским сельским поселением, на востоке – с Грибановским муниципальным районом, на юге – с Аннинским муниципальным районом, на западе и северо-западе – с Эртильским муниципальным районом.

Ил. Местоположение Кисельнского сельского поселения

в административно-территориальном устройстве

Терновского муниципального района

Воронежской области

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ "Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области" составляет 7236,84 га (согласно данным паспорта муниципального образования – 7219 га).

В состав территории поселения входят пять населенных пунктов: поселок Дубровка, который является административным центром поселения и располагается в северной его части; село Кисельное, располагающееся южнее поселка Дубровка в юго-восточной части сельского поселения; поселок Александровка - находится в северо-западной части поселения; поселок Луначаровка - также находится в западной части сельского поселения и поселок Вознесеновка – в юго-западной части.

Выписка из реестра административно-территориального устройства Воронежской области (по состоянию на 1 января 2017 г.)

| №№ п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 29.5 | Кисельнское сельское поселение |  | 962 |  |  |
| 29.5.1 |  | поселок Дубровка | 558 | Центр | 45 |
| 29.5.2 |  | поселок Александровка АААлександровкаАлександровка | 33 | 7 | 52 |
| 29.5.3 |  | поселок Вознесеновка | 26 | 8 | 53 |
| 29.5.4. |  | село Кисельное | 280 | 5 | 50 |
| 29.5.5. |  | поселок Луначаровка | 65 | 6 | 51 |

В границах поселения расположен лесной массив – урочище Дубрава.

Через территорию проходит газопровод высокого давления.

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры                                                                        Кисельнского сельского поселения  Терновского муниципального  района Воронежской области на 2017- 2031 годы  предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий,  так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования  предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Кисельнского сельского поселения Терновского муниципального района и позволит формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Кисельнское сельское поселение Терновского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

- 2.1. Основные показатели системы газоснабжения.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Кисельнского сельского поселения развивается на базе природного газа от АГРС «Терновка».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления II-й категории р≤0,6 МПА;

II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,03 МПА.

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРПМ, ШРП). Всего в поселении насчитывается  2 ГРП и 10 ШРП.

По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки используется в основном для газопровода низкого давления.

- на хозяйственно-бытовые нужды населения;

- в качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Кисельнского сельского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа. В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Газификация

| Наименование поселения | Наименование населенного пункта | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018-2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов | Кол-во газ домов | Кол-во домов | Кол-во газ домов | Кол-во домов | Кол-во газ домов |  | Кол-во домов | Кол-во газ домов | Кол-во домов | Кол-во газ домов |
| Кисельнское поселение | П.Дубровка | 253 | 100 | 253 | 120 | 253 | 135 |  | 253 | 170 | 253 | 253 |
|  | С.Кисельное | 175 | 40 | 175 | 48 | 175 | 62 |  | 175 | 62 | 175 | 175 |
|  | П.Александровка | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | 8 | 30 | 30 |
|  | П.Луначаровка | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |  | 48 | 12 | 48 | 48 |
|  | П.Вознесеновка | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | 5 | 17 | 17 |

Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потребленного газа | тыс. м³/год | 1267,2 |
| Кол-во ГРПМ | шт. | 1 |
| Кол-во ШРП | шт. | 12 |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 962 |
| Протяженность газопроводов низкое давление среднее давление | м | 27536,11км, 5791,12 км |

Тарифы для населения на газоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 2-е п/г 2015 г. | 2016 г. | 1-ый кв. 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 4,83 | 5,19 | 5,31 |
| Срок действия тарифов |  | 01.07.2015г-31.12.2015 г | 01.01.2016г-31.12.2016г | 01.01.2017г. -31.03.2017г. |

- 2.2. Основные показатели системы теплоснабжения.

Теплоснабжение

В Кисельнском сельском поселении Терновского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется от отдельно стоящих и пристроенных котельных.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенного  пункта. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на сжиженном газе),   а часть имеет печное отопление.

- 2.3. Основные показатели системы электроснабжения.

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение поселения осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10кВ от подстанции ПС 35/10 кВ. Электроснабжение бытовых потребителей и предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4кВ (в количестве 27 шт.). Протяженность электрических сетей ВЛ 10 кВ составляет 63,05 км.

Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — 4-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ, проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Показатели системы электроснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 962 |
| Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума | % | 90 |
| Протяженность линии электропередач | км | 63,05 |

В настоящее время в Кисельнском сельском поселении  проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Воздействие системы электроснабжения Кисельнского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Значительное увеличение потребления электроэнергии муниципального образования Кисельнское сельское поселение   бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.  При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия  приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

В системе показателей настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. Данные по годовому электропотреблению поселения приведены в таблице:

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел.) |  |  | Годовое потребление электроэнергии, (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2,315 | 1,980 | - | 1207787 |
| 2 | Промышленные, с/х, прочие потребители и соцкультбыт | - | - | - | 229000 |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 314800 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 1751587 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 1401270 |

- 2.4. Основные показатели системы водоснабжения.

Водоснабжение

В настоящее время централизованное водоснабжение в  Кисельнском сельском поселении отсутствует, население получает воду из придомовых колодцев и автономных скважин.

Учитывая, что эксплуатация и обслуживание водозаборных сооружений не производится более десяти лет, необходимо провести полное обследование систем и сооружений, на основании которого производить реконструкцию или строительство новой системы водоснабжения.

- 2.5. Основные показатели системы водоотведения.

Водоотведение

Система канализации в Кисельнском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы.

На данном этапе развития поселения назрела необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

- 2.6. Основные показатели по твердым бытовым отходам.

Утилизация бытовых отходов в поселении не организованна на должном уровне , отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  Частично отходы вывозятся на существующую место временного хранения - свалку, однако, возможности этой свалки практически исчерпаны. Вопрос организации свалки твердых бытовых отходов стоит очень остро и пока остается без решения,  в связи  с отсутствием  территорий для ее размещения.

3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2017-2027 г.

На территории Кисельнского сельского поселения общая площадь жилого фонда Кисельнского сельского поселения сельского поселения составляет на 01.01.2017г. – 40,8 тыс.м2, число домовладений – 523.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017 году составила в среднем по поселению 27,2  м2. Данные показатели удовлетворяет действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 м2/человека.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

На территории Воронежской области в настоящее время разработана долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы», направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Областной целевой программа предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или для строительства индивидуального жилья.

Право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоящие в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, имеющие регистрацию по месту жительства и проживающие на территории Воронежской области, а также неполные молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя, имеющего 1 или более детей.

Программа "Обеспечение жильем молодых семей" предусматривает предоставление молодым семьям кредита. Однако сумма предоставляемого кредита невелика относительно постоянно возрастающей стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в настоящее время она составляет – порядка 8,5 тыс. руб./м2. Таким образом, лишь незначительная часть населения может воспользоваться предоставляемым кредитом, ввиду низких доходов в поселении. Развитие жилищного строительства в сельском поселении предусматривается за счет территориальных резервов и расширения границ населенных пунктов.

Одним из ключевых элементов благоустройства территории является газификация, в настоящее время в Кисельнском сельском поселении газифицировано 660 домов.

3.1. Газоснабжение

Газификации для Кисельнского сельского поселения  (962 чел., 523 домохозяйств) является одной из важнейших. Учитывая, что природный газ является самым дешевым энергоносителем, а цены на уголь растут, не снижается социальная напряженность. Постоянные нарекания населения вызывает неудобство пользования в современных условиях печами, невозможность поддержания в жилых помещениях комфортного теплового режима, что приводит к повышению заболеваемости простудными заболеваниями, особенно детей.           В настоящее время газифицировано 257 домовладений. Идет  направленность на полную газификацию всего жилищного фонда поселения. Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования. Новое строительство включает усадебную застройку, а также социально значимые объекты. Обеспечение газом новых жилых районов застройки необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления, подключаемых к существующим ШРП. План перспективного развития сельского поселения также предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ. Потребности в газе объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Цель мероприятия - решение социально-экономических проблем села, повышение уровня газификации и надежности теплоснабжения, улучшение экологической ситуации, бытовых условий населения сельского поселения.

3.2. Теплоснабжение

Для создания условий комфортного проживания жителей в Кисельнском сельском поселении и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

-   реконструкция изношенных сетей теплотрасс;                                                           -   строительство блочных котельных для проектируемых объектов соцкультбыта.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии).

С развитием уровня газификации поселения изменится структура в топливном балансе поселения в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды.

В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- -применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке поселения), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- -реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- -внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- -применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- -использование для районов нового строительства блочно-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки - автономные генераторы тепла, работающие на газе.

3.3 Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи из 3-х человек составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать по мере реализации на них инвестиционных проектов. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел.) |  |  | Годовое потребление электроэнергии, (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2,315 | 9,9 | - | 974615 |
| 2 | Промышленные, с/х, прочие потребители и соцкультбыт | - | - | - | 229000 |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 314800 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 1518415 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 1214732 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 1214,73 тыс. кВт. час.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

-ввода в эксплуатацию новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий или перепрофилирования и переоборудования существующих производственных объектов;

-переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

-для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения

возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.  Необходимо использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры, провести установку приборов учета ресурсов населениям, замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов), замену ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов), замену ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (уличное освещение)

3.4. Водоснабжение

Для всех жителей Кисельнского сельского поселения  основным источником качественной питьевой воды являются частные колодцы. Уровень воды в колодцах за последние два года катастрофически упал, что привело к ее дефициту, особенно в летнее время .На сегодняшний день на территории Кисельнского сельского поселения  сложилась критическая ситуация с обеспечением населения водой. В действующей артезианской скважине, принадлежащей ООО «Победа», вода не забирается, а водопроводные сети отсутствуют.

Более того, нуждаются в подключении к водопроводу:  магазины, газовые котельные дома культуры, библиотеки,  для которых недопустимы перебои с водой. Поэтому назрела острая необходимость в строительстве  водопроводных сетей. Лишь эти меры смогут ликвидировать острый дефицит качественной питьевой воды и воды на хозяйственные нужды.

Для  реализации первого этапа данной программы планируется:

-  строительство   к водопроводных сетей

Финансирования мероприятия планируется из  областного бюджета –   и бюджета поселения .

Средства областного бюджета будут направлены на строительство водопровода.

Средства бюджета поселения будут направлены на разработку и экспертизу проектно-сметной документации.

Выделение средств из областного бюджета будет осуществляться по статье расходов областного бюджета, предусмотренных законом  Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Реализация мероприятия позволит улучшить качество жизни населения, улучшить качество воды , сократить дефицит подаваемой населению воды (особенно в летнее время), снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечить надежность систем водоснабжения, способствовать решению проблемы доведения качества питьевой воды до нормативных требований, увеличить уровень обеспеченности централизованным водоснабжением на 10%. Проектные решения водоснабжения Кисельнского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана.

Систему водоснабжения поселения предлагается предусмотреть централизованной, объединенной для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. На сети устанавливаются водоразборные колонки и пожарные гидранты. Возле учебных учреждений необходимо запроектировать и установить пожарные резервуары.

Необходимо провести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству водозаборных сооружений (скважин, башен и т.п.).

Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Провести установку пожарных гидрантов  в районе газовых котельных,

установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии,

реконструкцию существующих водоводов в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

3.5. Водоотведение

Проектные решения канализации Кисельнского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.

3.6 .  Твердые бытовые отходы

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов  должна включать в себя следующие мероприятия:

- организация сбора и вывоза отходов с территории населенного пункта;

- строительство контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов в населенных пунктах Кисельнского сельского поселения с установкой контейнера емкостью 30 м3;

- организация вывоза отходов (ТБО и биологических отходов), образующихся в процессе жизнедеятельности в сельском поселении на полигон ТБО Терновского района;

- до строительства очистных сооружений вывоз ЖБО осуществлять на имеющиеся очистные сооружения близлежащих населенных пунктов;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- рекультивация территории скотомогильника в сельском поселении;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| Строительство водопровода | км. | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Газифицировано домовладений | кол-во | 257 | 280 | 290 | 300 | 350 | 523 |
| Количество светильников для наружного освещения | шт. | 41 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Замена ламп на энергосберегающие (уличное освещение) | шт. | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство контейнерных площадок в жилой зоне для сбора ТБО | кол-во | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | шт. | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 48 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2017 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Кисельнского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Кисельнского сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Кисельнского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Перечень мероприятий и целевых показателей

|  | Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Строительство водопроводных сетей, реконструкция, текущий и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, водонапорных башен и артезианских скважин. | - Улучшение качества жизни населения; -обеспечение водоснабжением территории поселения; |  |
|  | Водоотведение |  |  |
| 2 | 2.1. Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах. | сброс всех стоков на очистные сооружения |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
| 3 | 3.1. Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения, реконструкции действующих линий электропередачи. переход на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии, Использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте . | - повышение надежности электроснабжения потребителей; - улучшение условий работы оборудования; - повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения. |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |
|  | 4.1 Полная газификация всего жилищного фонда поселения | - повышение качества теплоснабжения; - улучшение качества жизни населения |  |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с применением металлопластовых степластовых труб с цементнопесчаным покрытием | Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи |  |
| 2 | Замена насосного оборудования на энергоэффективное с преобразователями частоты | сокращение финансовых затрат |  |
| 6 | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов |  |  |
|  | 6.1.Организация регулярной уборки улиц, дорог, парков и т.п. | - уменьшение количества несанкционированных свалок; |  |
|  | 6.2.Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | - улучшение экологического состояния поселения; |  |
|  | 6.3.Строительство контейнерных площадок в жилой зоне для сбора ТБО | - создание условий для безопасного функционирования полигона с соблюдением требований действующих норм и правил; |  |
|  | 6.4.Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | - создание участка складирования ТБО в целях предотвращения загрязнения грунтовых вод и почв; |  |
|  | 6.5.Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | - создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации., предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2027 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

6. Обосновывающие материалы.

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

6.1.1 Демографический потенциал.

Процент постоянно - проживающих жителей составляет 97% от общего количества населения, остальное население 3% составляют не живущие постоянно на территории поселения.

Рис. 1. Общая структура, проживающего населения Кисельнского сельского поселения

Состав постоянно-проживающего населения Кисельнского сельского поселения:

- Дети до 16 лет - 122 человека.

- Неработающее население в трудоспособном возрасте - 75 человек.

- Пенсионеры и инвалиды - 244 человека.

- Работающее население - 175 человек.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.

Рис. 2. Структура постоянно-проживающего населения Кисельнского сельского поселения

Ситуация с естественным движением населения в сельском поселении начиная с начала 90-х годов характеризуется как стабильная. Миграционное движение с целью постоянного проживания на территории сельского поселения на протяжении последних пяти лет имеет устойчивые показатели.

Анализ существующей ситуации позволяет прогнозировать изменения демографических процессов, следовательно, предполагается увеличение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2027 года. В том числе, прогнозируется увеличение численности населения в рабочих возрастах.

6.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения.

Потребление газа по Кисельнскому сельскому поселению представлено в таблице.

| Наименование поселения | 2017 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| Кисельнское сельское поселение | 962 | 1,9 | 1500 | 2,6 |

6.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.

Потребление электроэнергии по Кисельнскому  сельскому поселению представлено в таблице

| Наименование муниципального образования | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт |
| Кисельнское сельское поселение | 2,2 | 0,89 | - | - |

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

6.2.1 Газоснабжение.

Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Целевые показатели в системе газоснабжения.

| Наименование /год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля газифицирован-ного жилищного фонда, % | 68 | 70 | 71 | 77 | 79 | 80 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

6.3.1 Водоснабжение.

В Кисельнском  сельском поселении централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения отсутствует.

Водоснабжение в Кисельнском сельском поселении осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей обеспечена водоснабжением из  скважин, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (колодцы).

Источниками водоснабжения в Кисельнском  сельском поселении являются 2 скважины.

Проблемы в области водоснабжения:

1. Отсутствие централизованной системы хозяйственно - питьевого водоснабжения.

6.3.2 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения организованна. Отходы вывозятся на существующую свалку в п.Дубровка.

6.3.3 Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает ПАО «ТНС энерго Воронеж».

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

- Высокий износ сетей и оборудования.

6.3.4 Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «Воронежрегионгаз».

6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Кисельнского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Кисельнского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2027 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Кисельнского сельского поселения на общую сумму 22 300 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В области электроснабжения.

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 200 тыс. руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

2017 г. - Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 200 тыс. руб.

6.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2017 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств

6.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кисельнского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9

6.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В таблице  приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Кисельнском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

. Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Кисельнском сельском поселении

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. 2014 г. | 30.12. 2014 г. | 01.01. 2015 г. | 30.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 30.12. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 30.12. 2017 г. |
| Газоснабжение, руб./м3 | 4,63974 | 4,83206 | 4,83206 | 5,19459 | 5,19459 | 5,3089 | 5,3089 | 5,3089 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 2,02 | 2,10 | 2,10 | 2,26 | 2,26 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Кисельнского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Кисельнского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

6.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.